Θεσσαλονίκη, 31-5-2018

Αρ.πρωτ.: 29477

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διενεργεί έρευνα αγοράς για την δημιουργία παρακαταθήκης υλικών για την εκτέλεση ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και επεμβάσεων κατάλυσης στη Γ' Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου, ως εξής:

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| ΜΑΚΡΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΥΨΙΣΥΧΝΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ABLATION* | 10 τμχ |
| ΜΑΚΡΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΥΨΙΣΥΧΝΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ TRANSSEPTAL* | 5 τμχ |
| *ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ABLATION & TRANSSEPTAL ΠΡΟΚΥΡΤΟΜΕΝΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ TIP MARKER ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΠΛΑΪΝΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΜΕ 3WAY STOP COCK, ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ΜΗΚΟΣ 63 cm. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 Ή 8,5FR. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΗΚΑΡΙ, ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 145 cm. |  |
| ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ 3-WAY, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΜΑ, ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ. ΜΕΓΕΘΟΣ 8 F | 5 τμχ |
| ΜΑΚΡΙΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ | 5 τμχ |
| ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΚΑ | 5 τμχ |
| ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΠΟΛΙΚΟΙ | 5 τμχ |
| ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΣΚΛΗΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ | 3 τμχ |
| ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΣΚΛΗΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ | 3 τμχ |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ 10 ΖΕΥΓΗ ΠΟΛΩΝ, ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΥΠΟΥ HALO | 1 τμχ |
| ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ΑΚΡΟΥ 4mm. ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΗ, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΟΙ ΠΟΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΡΑΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ΜΕ ΠΗΔΑΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ «PUSH-PULL» ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ «COMPRESSION COIL» ΓΙΑ 1:1 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΚΤΑ ΤΗ ΣΤΡΕΨΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΚΑΙ 7FR, ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 115 cm. | 3 τμχ |
| ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ 3,5ΜΜ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ. | 5 τμχ |
| ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ | 5 τμχ |
| ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ | 1 τμχ |
| PATS ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ | 5 τμχ |
| ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 4/5/6/7F | 10 τμχ |

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές, στις οποίες να δίνεται ξεχωριστή τιμή για κάθε ένα από τα περιλαμβανόμενα είδη. Οι τιμές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. και να αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός παρατηρητηρίου.

Οι προσφορές να κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3580/2007, του Π/Δ 118/2007 και του Ν. 4412/2016.Η κατακύρωση του αποτελέσματος της έρευνας αγοράς θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα χορηγητή.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την έρευνα αγοράς στο τηλ. 2313-312284 αρμόδια υπάλληλος κ. Ναυσικά Χαραλαμπίδου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ.: Ναυσικά Χαραλαμπίδου

Τηλ.: 2313 312284, Fax 2310 830359