| Α. | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αποδεικτικά στοιχεία ότι στο σκοπό ίδρυσής του και στα αντικείμενα δραστηριότητάς του περιλαμβάνεται το αντικείμενο της παρούσας (για Φυσικά πρόσωπα πρόσφατη εκτύπωση ΚΑΔ, για Νομικά πρόσωπα πρόσφατη εκτύπωση ΚΑΔ, καταστατικό, ΦΕΚ, βεβαίωση περί ύπαρξης τροποποιήσεων καταστατικού από αρμόδιο φορέα). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή/οργανόγραμμα του διαγωνιζόμενου, τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αποδεδειγμένη εμπειρία εκσυγχρονισμού υπαρχόντων ανελκυστήρων (Νοσοκομεία-κλινικές) με ιδίου τύπου μηχανισμούς με τους προσφερόμενους. Προς τούτο οφείλει να προσκομίσει σχετικές βεβαιώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Πιστοποιητικά σε ισχύ από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα/οδηγίες: 4.1 EN ISO 9001:2015 για την εφαρμογή του συστήματος Διαχείριση Ποιότητας - Απαιτήσεις, 4.2 EN ΙSO 14001:2015 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Απαιτήσεις και Καθοδήγηση για τη χρήση του 4.3 ΕΛΟΤ 1801: 2008/BS OHSAS 18001:2007 για την εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία - Απαιτήσεις, 4.4 ΕΝ 13015:2001+A1:2008 για τη Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων, 4.5 Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ελληνικό Οργανισμό ανακύκλωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τεκμήρια ότι διαθέτουν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό, ως υπεύθυνο για την εκτέλεση και την επίβλεψη του έργου, καθώς και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστο ενός έτους στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του υπό ανάθεση έργου), | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτουν τον κατάλληλο και απαιτούμενο εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα κλπ) και Συμμόρφωσης με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 & 2 για τους Κανόνες ασφαλείας για την Κατασκευή και την Εγκατάσταση Ανελκυστήρων του Διαγωνιζόμενου ή της κύριας επιχειρηματικής μονάδας (εργοστάσιο – κατασκευαστικός οίκος) με την οποία θα συνεργασθεί για την ολοκλήρωση του προσφερόμενου έργου στον τόπο εγκατάστασής του. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι θα αναφέρουν τις κύριες επιχειρηματικές μονάδες (εργοστάσια – κατασκευαστικοί οίκοι) με τις οποίες θα συνεργασθούν για την ολοκλήρωση του προσφερόμενου έργου στον τόπο εγκατάστασης του. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστικό οίκο, για την δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών, καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του προσφερόμενου έργου για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις: α) διακοπής της συνεργασίας του διαγωνιζόμενου προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του διαγωνιζόμενου προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του προσφερόμενου έργου με αντίστοιχη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστικό οίκο, μεγαλύτερη των 10 ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος και το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και εγγύησης για το σύνολο των υλικών, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος, με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση έργου. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης που ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή του μηχανήματος και το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών. Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης μικρότερη των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνυποβάλλουν στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών κανονικής εγκατάστασης του έργου του θέματος, σε πλήρη λειτουργία, σε δύο αντίτυπα, ένα με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», την οποία θα φέρει σε κάθε σελίδα του μαζί με την υπογραφή του προσφέροντα, και ένα με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», με αναφορά σε όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων μηχανημάτων. Στην υποχρέωση του προμηθευτή και στο οικονομικό αντικείμενο της προσφοράς του, περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις στους χώρους αναβάθμισης, κατά την πρόταση του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |