ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Το προσφερόμενο σύστημα (αναλυτής και αντιδραστήρια): Να αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα ανάλυσης Να λειτουργεί με τη μέθοδο της Real Time –PCR |  |  |
| 2 | Το αποτέλεσμα της μέτρησης να εμφανίζεται στην οθόνη. Επιπλέον να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Να διατίθεται μικρός φορητός εκτυπωτής συμβατός με το σύστημα. |  |  |
| 3 | Τα αντιδραστήρια: Να φέρουν την ένδειξη CE-IVD Να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης. Να διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου |  |  |
| 4 | Το προσφερόμενο σύστημα (αναλυτής και αντιδραστήρια) εκτός από την ανίχνευση και διαφοροδιάγνωση της FLU A/FLU B να έχει τη δυνατότητα /προοπτική να εκτελέσει και επιπλέον εξετάσεις, που μπορούν μελλοντικά να προστεθούν. |  |  |
| 5 | Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να είναι υπό τη μορφή κλειστής, απόλυτα στεγανής κασέτας, η οποία να απορρίπτεται με ασφάλεια μετά το πέρας της δοκιμασίας, χωρίς τον κίνδυνο επιμόλυνσης του χώρου και του χρήστη. Οι εξετάσεις να μπορούν εκτελεστούν άμεσα μόλις ζητηθούν, χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός δειγμάτων. Να υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστούν ταυτόχρονα τουλάχιστον τρεις (3) εξετάσεις. |  |  |
| 6 | Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια να βρίσκονται ενσωματωμένα στη συσκευασία της εξέτασης σε υγρή ή λυόφιλη μορφή. |  |  |
| 7 | Να διασφαλίζεται η πλήρης αποφυγή των επιμολύνσεων από δείγμα σε δείγμα. |  |  |
| 8 | Να χρησιμοποιεί ρινικά και ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα. Να χορηγηθούν και οι στηλεοί δειγματοληψίας. |  |  |
| 9 | Στη συσκευασία της εξέτασης να βρίσκονται ενσωματωμένα εσωτερικά control που θα διασφαλίζουν την εγκυρότητα της διαδικασίας και του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος ή να διατεθούν επιπλέον control, κατά προτίμηση από τον ίδιο τον κατασκευαστή. |  |  |
| 10 | Ο χρόνος του πρώτου αποτελέσματος για την εξέταση της γρίπης να είναι < 45min. |  |  |
| 11 | Η εκχύλιση (extraction) των νουκλεϊκών οξέων να γίνεται αυτόματα από τον προσφερόμενο αναλυτή χωρίς τη χρήση επιπλέον εξοπλισμού ή επιπλέον manual step από τον χρήστη. Στον αναλυτή να τοποθετείται απευθείας βιολογικό δείγμα και όχι προϊον εκχύλισης (extraction) νουκλεϊκών οξέων. |  |  |
| 12 | Ο αναλυτής να διαθέτει barcode reader για εισαγωγή των δεδομένων των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων των ασθενών. |  |  |
| 13 | Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το LIS/HIS σύστημα του Νοσοκομείου. |  |  |
| 14 | Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι και θα πρέπει να αποδεικνύονται από επίσημα έντυπα του κατασκευαστή και από αντίστοιχες έγκριτες επιστημονικές μελέτες. |  |  |