ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ΚΑΣΕΤΕΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 23G : 50 τεμ. |  |  |  |
|  | Κασέτα με σύστημα σωληνώσεων για έγχυση του BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα (AFI) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με δεύτερη γραμμή αναρρόφησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με γραμμή έγχυσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με κάλυμμα τραπεζιδίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με κάλυμμα οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με κάλυμμα τηλεχειριστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με υαλοειδοτόμο 23g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με ενδοφωτισμό 23g | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3 κάνουλες τροκάρ με ανεπίστροφη βαλβίδα προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 23g | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3 βύσματα (τάπες) σκληρού χιτώνα 23g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τάπα σφράγισης της κασέτας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπλέον stopcock (για έγχυση ενδοβόλβιων αερίων) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με αντάπτορα male to male | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2. ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 23G : 20 τεμ. |  |  |  |
|  | Κασέτα με σύστημα σωληνώσεων για έγχυση του BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα (AFI) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με δεύτερη γραμμή αναρρόφησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με γραμμή έγχυσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με κάλυμμα τραπεζιδίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με κάλυμμα οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με κάλυμμα τηλεχειριστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με υαλοειδοτόμο 23g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με ενδοφωτισμό 23g | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3 κάνουλες τροκάρ με ανεπίστροφη βαλβίδα προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 23g | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3 βύσματα (τάπες) σκληρού χιτώνα 23g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τάπα σφράγισης της κασέτας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιπλέον stopcock (για έγχυση ενδοβόλβιων αερίων) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με αντάπτορα male to male | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με 2 sleeve έγχυσης MICS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με θάλαμο δοκιμών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με κλειδί για το TIP. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |
|  | Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού για οπίσθια υαλοειδεκτομή και συνδυασμένης επέμβασης (υαλοειδεκτομής και καταρράκτη) |  |  |  |
|  | Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής και συνδυασμένης επέμβασης (υαλοειδεκτομής και καταρράκτη) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με αντλία τύπου Venturi και δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού αναρρόφησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με πλήρως προγραμματιζόμενο ασύρματο ποδοδιακόπτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με υαλοειδοτόμο πολύ υψηλών κοπών (τουλάχιστον 5.000 κοπές) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με διαθέσιμα πακέτα υαλοειδεκτομής για τομές 23g και 25g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με δύο πηγές ενδοφωτισμού τύπου xenon | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με 3 ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με δυνατότητα εισαγωγής και αφαίρεσης ελαίου σιλικόνης όλων των πυκνοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με δυνατότητα διαθερμίας και ενδοδιαθερμίας 23g και 25g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με ενσωματωμένο σύστημα endolaser με δυνατότητα λειτουργίας του από τον κυρίως υπάρχοντα ασύρματο ποδοδιακόπτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με 1 στειλεό φακοθρυψίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με δυο στειλεούς φραγμοτόμους, στους οποίους να προσαρμόζεται Tip Fragmentation 23G ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή του Tip του φραγμοτόμου από κάνουλα τροκάρ 23G, ώστε να γίνεται αποφυγή επιπλέον σκληροτομής 20G ή διεύρυνση της υπάρχουσας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με 5 ενδοδιαθερμίες 23g ή 25g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με 5 συστήματα ένθεσης και εξαγωγής ελαίου σιλικόνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με 4 tip (βελόνες) 23g για τον φραγματόμο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με 2 tip (βελόνες) φακοθρυψίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με κάνουλες τροκάρ 23g από πολυαμίδιο συμβατά με στειλεό φραγματόμου 23g | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
|  | Η εταιρεία να παρέχει υποστήριξη εντός 48 ωρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εταιρεία να παρέχει πιστοποιημένο application specialist, για την άρτια εκπαίδευση τόσο των χειρουργών όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δωρεάν service ανταλλακτικά και πιθανή αναβάθμιση λογισμικού καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης | ΝΑΙ |  |  |