ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Συντήρηση Δύο (2) κλιβάνων αποστείρωσης BELIMED με ανταλλακτικά και χωρίς αναλώσιμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000 € με ΦΠΑ.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |  |  |  |
|  | Ο συντηρητής αναλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων, κατά τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές της Κατασκευάστριας Εταιρείας, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στην περίπτωση που κάποιο από τα μηχανήματα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Νοσοκομείου, θα εκπίπτει από το ποσό της ετήσιας σύμβασης το ανάλογο ποσό για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μη-λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ |  |  |  |
|  | Ο συντηρητής υποχρεούται (με ποινή απόρριψης): |  |  |  |
|  | Να διαθέτει ISO 9001/2008 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα service με ειδικευμένο προσωπικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να καταθέσει βεβαίωση της Κατασκευάστριας Εταιρείας ότι οι τεχνικοί του συντηρητή έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα ή σε άλλα ανάλογα μηχανήματα της ίδιας Εταιρείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να καταθέσει βεβαίωση από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ή τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών, που θα φέρουν πιστοποίηση CE, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΘΡΟ 3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  |  |  |
|  | Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνουν: | ΝΑΙ |  |  |
|  | α) Τη λειτουργική συντήρηση τους (προληπτική συντήρηση, έλεγχοι ασφαλείας και απόδοσης, καθαρισμοί κτλ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | β) Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | γ) Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών, το κόστος των οποίων θα βαρύνει το συντηρητή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | δ) Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ε) Τις αναβαθμίσεις, διορθωτικές επεμβάσεις, τροποποιήσεις ασφαλείας που κατά καιρούς εκδίδονται από την Εταιρεία, καθώς και τα σχετικά ανταλλακτικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | στ) Την περιοδική συντήρηση των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Κατασκευάστριας Εταιρείας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΒΛΑΒΗ |  |  |  |
|  | Οι προληπτικές συντηρήσεις θα πραγματοποιούνται, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, τις εργάσιμες μέρες ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος Αποστείρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε έκτακτη κλήση που θα δοθεί τηλεφωνικά από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ο συντηρητής υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μετά από κάθε συντήρηση ή επισκευή θα παρέχεται Δελτίο Εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και τα εξαρτήματα που τυχόν χρήζουν αντικατάστασης. Το Δελτίο Εργασίας θα προσυπογράφεται από τον τεχνικό του συντηρητή, τον υπεύθυνο του Τμήματος Αποστείρωσης και τον υπεύθυνο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΘΡΟ 5: ΚΥΡΩΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας σύμβασης, ο χρόνος που θα μπορεί το κάθε μηχάνημα να είναι εκτός λειτουργίας (down time) είναι το ανώτερο 10 εργάσιμες ημέρες ανά βλάβη. Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει το χρόνο προληπτικής συντήρησης. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αυτού θα επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα παράτασης της σύμβασης κατά 10 ημέρες για κάθε ημέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |  |  |