ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης- τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων- Τεχνικών Προδιαγραφών», καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής)

Ετήσια συντήρηση-επισκευή ενός κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή 50 Hp και ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου ATLAS COPCO με ανταλλακτικά και αναλώσιμα.

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση ανταλλακτικών κοστολογημένων (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει τις τιμές αυτές καθ΄όλη τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης –επισκευής όλων των τμημάτων, που αποτελούν το συγκρότημα ενός κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή κοχλιοφόρου G 37 και του ξηραντήρα προσροφητικού τύπου | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται τέσσερις φορές το χρόνο (ανα τρίμηνο) και θα περιλαμβάνει καθαρισμό, έλεγχο, λίπανση, ρυθμίσεις αντικατάσταση των αναλωσίμων και των φθαρμένων ανταλλακτικών και ό,τι άλλο χρειάζεται για να λειτουργεί το μηχάνημα καλώς και με ασφάλεια | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου. Η επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24 ωρών το αργότερο, μετά από την τηλεφωνική κλήση καθ’όλη την εβδομάδα και τις αργίες χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Ο ανάδοχος μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο δελτίου εργασίας, στα οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί | ΝΑΙ |  |  |
| 5.Τα ανταλλακτικά και λιπαντικά συμπεριλαμβάνονται στην συντήρηση και θα είναι πιστοποιημένα από την κατασκευάστρια εταιρεία | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα η ζημία σε πρόσωπα ή εγκαταστάσεις γενικά. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος, φέρει την αποκλειστική ευθύνη (ποινική και αστική) για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στο προσωπικό η σε τρίτους και θα οφείλεται σε δόλο η σε αμέλεια δική του η των συνεργείων του | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Η συντήρηση θα γίνεται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνίτες της κατασκευάστριας εταιρείας | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Η τιμή θα δοθεί συνολικά για τις περιγραφόμενες εργασίες | ΝΑΙ |  |  |