ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ Ω.Ρ.Λ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Τα προσφερόμενα εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (Stainless Steel) που η σύσταση του, να συμφωνεί κατασκευαστικά με τα Διεθνή DIN17442/ISO7153, ώστε να αντέχουν στην αποστείρωση και στην πολλαπλή χρήση. | ΝΑΙ |  |
| 2. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι απολύτως εγγυημένα για το ατραυματικό φινίρισμά τους, τη σωστή ευθυγράμμιση των σκελών τους, την άριστη λειτουργία των αρθρώσεών τους, ώστε να εξασφαλίζεται μαλακό άνοιγμα, σταθερό και ισχυρό κλείσιμο σε λαβίδες και βελονοκάτοχα (ώστε να μην στρίβουν οι βελόνες). | ΝΑΙ |  |
| 3. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι ματ, ώστε να μην αντανακλούν στο φως της χειρουργικής λυχνίας και να παρεμποδίζουν την όραση του χειρουργού | ΝΑΙ |  |
| 4. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μεγεθών των αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα είδη, με μέγιστη απόκλιση 10%. | ΝΑΙ |  |