**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

(Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης- τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων- Τεχνικών Προδιαγραφών», καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (20.000€ με Φ.Π.Α.) |
|  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔΙΑ** |
| 1 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ | 5 |  |  |
| 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ MODALITIES |  |  |  |
| 2.1 | CR, DX | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | CT, PT, MR | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | MG | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | XA | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | US | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | SR, SC | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | STRUCTURED REPORTS | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | ENCAPSULATED PDF | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ DICOM STUDIES ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕ ΠΗΓΕΣ |  |  |  |
| 3.1 | CD/DVD | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΣΚΟ / USB | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | PACS | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ DICOM ΣΕ |  |  |  |
| 4.1 | JPG/MP4 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ |  |  |  |
| 5.1 | ZOOM/PLAN | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | ΑΝΤΙΘΕΣΗ / ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | ΑΡΝΗΤΙΚΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 90/180/FLIP | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2D/3D MPR | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | TIME INTENSITY CURVES | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8 | 3D VOLUME RENDERING | ΝΑΙ |  |  |
| 5.9 | IMAGE FUSION (CT) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 6.1 | ΜΗΚΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | ΕΜΒΑΔΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | ΓΩΝΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | ΓΩΝΙΑ COBB | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ |  |  |  |
| 7.1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ |  |  |  |
| 8.1 | ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE CLASS IIA | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
| 9.1 | ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | WINDOWS 10/11 | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 | TABLET | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ HTML VIEWER | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (12.000€ με Φ.Π.Α.) |
|  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝ ΦΥΛΛΑΔΙΑ** |
| 1 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ | 80 |  |  |
| 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ MODALITIES |  |  |  |
| 2.1 | CR, DX | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | CT, PT, MR | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | MG | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | XA | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | US | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | SR, SC | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | STRUCTURED REPORTS | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | ENCAPSULATED PDF | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ DICOM STUDIES ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕ ΠΗΓΕΣ |  |  |  |
| 3.1 | CD/DVD | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΣΚΟ / USB | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | PACS | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ DICOM ΣΕ |  |  |  |
| 4.1 | JPG/MP4 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ |  |  |  |
| 5.1 | ZOOM/PLAN | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | ΑΝΤΙΘΕΣΗ / ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | ΑΡΝΗΤΙΚΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 90/180/FLIP | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2D/3D MPR | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8 | TIME INTENSITY CURVES | ΝΑΙ |  |  |
| 5.9 | 3D VOLUME RENDERING | ΝΑΙ |  |  |
| 5.10 | IMAGE FUSION (CT) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 6.1 | ΜΗΚΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | ΕΜΒΑΔΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | ΓΩΝΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | ΓΩΝΙΑ COBB | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ |  |  |  |
| 7.1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
| 8.1 | ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | WINDOWS 10/11 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ /ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, ………/………./2023

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)