ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αποδεδειγμένα στο σκοπό ίδρυσής του και τα αντικείμενα δραστηριοτήτων του να περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσίας με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να κατέχει πιστοποιητικό ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να κατέχει πιστοποιητικό ISO 14001 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να κατέχει πιστοποιητικό OHSAS 18001 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Nα διαθέτει αποφρακτικό μηχάνημα με δυνατότητα απόφραξης και αναρρόφησης των φερτών στοιχείων από τα φρεάτια. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό υπεύθυνο και για την επίβλεψη του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) με άδειες χειριστού και αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον ενός έτους) στην παροχή υπηρεσιών, παρομοίων ποσοτικά και ποιοτικά με την ανάθεση | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει άδεια για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων, με κωδικούς ΕΚΑ 190801, 190802, 190805, 190809, 190812, 190814, 200202, 200306 ή ισοδύναμων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Οι απαιτήσεις σε χλώριο, η προμήθεια του οποίου βαρύνει τον ανάδοχο και για τα δύο συστήματα υπολογίζεται ενδεικτικά σε 60lt περίπου ανά ημέρα και οι απαιτήσεις για ένα έτος ανέρχονται σε 21.900 lt περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |
| 10 | Τροφοδοσία των δεξαμενών με χλώριο με υποχλωριώδες νάτριο NaOCI 10%-15% . | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Έλεγχος και ρύθμιση του συστήματος χλωρίωσης όταν χρειάζεται | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Συντήρηση συστήματος χλωρίωσης ( δοσομετρική , αντλίες κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |
| 13 | Λήψη δειγμάτων, αποστολή σε διαπιστευμένο εργαστήριο για εργαστηριακές αναλύσεις σε παραμέτρους (ενδεικτικά αναφέρονται ολικά κολοβακτηριοειδή, Escerchia coli, Salmonela spp, PH, BOD5 ,COD, ολικά αιωρούμενα TSS) σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση Νομάρχη και τις οδηγίες της ΕΥΑΘ. Πιθανές διορθωτικές ενέργειες που μπορεί να προκύψουν, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, συλλογή – καταγραφή των αποτελεσμάτων σε βιβλία καταγραφής και αξιολόγηση αυτών. Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα συνοδεύουν την κατάθεση του τιμολογίου του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Έλεγχος - καθαρισμός του λιποσυλλέκτη και συλλογή του λίπους που θα συνοδεύεται από βεβαίωση διαχείρισης όλων των προϊόντων καθαρισμού του. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου στην έξοδο και καταγραφή των στοιχείων σε βιβλίο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |  |
| 16 | Καθαρισμός φρεατίων και αντλιοστασίου από επικαθήσεις και φερτές ύλες. (με αυτοκινούμενα μηχανήματα καθαρισμού και αναρρόφησης ) | ΝΑΙ |  |  |