ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΕΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 18.000,00 € |  |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ | 9.000,00 € |  |
| 3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Α΄, Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | 9.150,00 € |  |
| 4 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 23.000,00 € |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

|  | ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- |
| Καθαρισμός με αποφρακτικό μηχάνημα χωρίς δυνατότητα αναρρόφησης. |  |
| Καθαρισμός με αποφρακτικό μηχάνημα με δυνατότητα αναρρόφησης. |  |
| Καθαρισμός φρεατίου |  |
| Έλεγχος και βιντεοσκόπηση δικτύου |  |
| Επισκευή – στεγανοποίηση των αγωγών χωρίς εκσκαφή |  |
| Καθαρισμός – συντήρηση βόθρου βιολογικού κτιρίου Γ΄ |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

| Περιγραφή εργασίας | ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- |
| Συντήρηση-καθαρισμός τοπικών μονάδων ανεμιστήρα (fan coil unit), τύπου δαπέδου |  |
| Συντήρηση-καθαρισμός τοπικών μονάδων ανεμιστήρα (fan coil unit), τύπου οροφής |  |
| Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας αέρος-νερού από 2.500-5.000 cfm |  |
| Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας αέρος-νερού από 5.000-10.000 cfm |  |
| Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας αέρος-νερού από 10.000-30.000 cfm |  |
| Χημικός καθαρισμός υδρόψυκτων συμπυκνωτών |  |
| Αποκατάσταση βλάβης διαρροής ψυκτικών υγρών και πλήρωσης μονάδων Α) R 422 B) R 134 Γ) R 407 |  |
| Επισκευή περιέλιξης συμπιεστή κλειστού ή ημίκλειστου τύπου Α) 10 RT B) 20 RT Γ) 40 RT Δ) 50 RT |  |
| Επισκευή συμπιεστή με όλα τα παρεμφερή Α) 10 RT B) 20 RT Γ) 40 RT Δ) 50 RT |  |
| Επισκευές με εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης Α) Εκτονωτικής βαλβίδας Β) Ρελέ θερμικού Γ) Τετραβάθμιου |  |
| Επισκευές με εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης αντλιών έως 10HP |  |
| Επισκευές με εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης αντλιών έως 20HP |  |
| Επισκευή κινητήρων ανεμιστήρων συμπυκνωτή Α) 10 RT B) 20 RT Γ) 40 RT Δ) 50 RT Ε) 100 RT |  |
| Αντικατάσταση κινητήρων ανεμιστήρων συμπυκνωτή (προμήθεια - εγκατάσταση) |  |
| Καθαρισμός στοιχείων εξατμιστών Α) 10 RT B) 20 RT Γ) 40 RT Δ) 50 RT Ε) 100 RT |  |