ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης- τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων- Τεχνικών Προδιαγραφών», καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής)

«ΥπηρεσίΕΣ συντήρησης & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Server - VMWare - NetApp –Eset Protect- Active Directory –Firewall)

  - Υπηρεσίες Υποστήριξης Server - VMWare - NetApp

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ο ανάδοχος θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: |  |  |  |
|  Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού και λειτουργικότητας των κεντρικών εικονικών μηχανών VMWare ESXi καθώς και του κέντρου διαχείρισης των εικονικών μηχανών VMWare vCenter. | ΝΑΙ |  |  |
|  Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού και λειτουργικότητας των κεντρικών δίσκων δικτύου NetApp FAS2240, NetApp A220. | ΝΑΙ |  |  |
|  Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού και λειτουργικότητας των κεντρικών δρομολογητών Cisco 4509 και Cisco 7301 καθώς και του κεντρικού Firewall Fortigate 500E | ΝΑΙ |  |  |
|  Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης των κεντρικών διακομιστών, Server, σε περιβάλλον Linux. | ΝΑΙ |  |  |
| 1. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| Ο τρόπος καθώς και το χρονικό πλαίσιο παροχής των παραπάνω υπηρεσιών καθορίζεται ως εξής: |  |  |  |
|  Συνολική διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ώρες, κατανεμημένες σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  Χρόνος απόκρισης αναδόχου σε αίτημα της Υπηρεσίας, 2 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  Για τις περιπτώσεις που θα χρειασθεί μετάβαση στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου ορίζεται είναι 6 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ |  |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τις εξής πιστοποιήσεις: |  |  |  |
|  ISO 9001 | ΝΑΙ |  |  |
|  ISO 27001 | ΝΑΙ |  |  |
|  Cisco Gold Partners | ΝΑΙ |  |  |
|  NetApp Gold Partner | ΝΑΙ |  |  |
|  VMWare Enterprise Partner | ΝΑΙ |  |  |

- Υπηρεσίες Υποστήριξης και συντήρηση Εκτυπωτών

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ο Ανάδοχος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και συντήρηση στους εκτυπωτές του Παραρτήματος του Νοσοκομείου ως εξής: |  |  |  |
|  Εργασίες επισκευής και ανταλλακτικά (εκτός από toner, drum, fuser). | ΝΑΙ |  |  |
|  Δύο προληπτικές συντηρήσεις ανά έτος σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο Ανάδοχος. | ΝΑΙ |  |  |
|  Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). | ΝΑΙ |  |  |
|  Πλήρης αναφορές για την κατάσταση εξέλιξης και ολοκλήρωσης βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
|  Εργασίες αποσυναρμολόγησης ανταλλακτικών από μη λειτουργικούς εκτυπωτές και προσαρμογή τους σε αντίστοιχους λειτουργικούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  Ενημέρωση στατιστικών για τη λειτουργικότητα και παραγωγικότητα των εκτυπωτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  Άμεση ενημέρωση για την αποστολή ανταλλακτικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |
| O ανάδοχος υποχρεούνται να: |  |  |  |
|  Ανταποκρίνεται άμεσα, εντός 4 ωρών, από την αναγγελία βλάβης για επισκευή των εκτυπωτών (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00). | ΝΑΙ |  |  |
|  Επισκευάσει τους εκτυπωτές εντός 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00). | ΝΑΙ |  |  |
|  Αντικαταστήσει τους εκτυπωτές, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή τους, με άλλους συμβατούς εντός 48 ωρών, (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ |  |  |  |
| Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία πάνω στην συντήρηση εκτυπωτών. | ΝΑΙ |  |  |