ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης- τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων- Τεχνικών Προδιαγραφών», καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής)

Προμήθεια συσκευών εκκένωσης σάκων συλλογής ούρων και υγρών στο Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Θα πρέπει να μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν οι εξής παράμετροι : |  |  |  |
| Εύκολη τοποθέτηση και χρήση. | NAI |  |  |
| Να καταλαμβάνει μικρό χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει παροχή για ύδρευση και αποχέτευση και να συνδέεται απευθείας στο δίκτυο του Νοσοκομείου μας. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής ώστε να μην διαβρώνεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Ασφαλή υποδοχή για την τοποθέτηση, και αφαίρεση των σάκων συλλογής ούρων και υγρών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να κλείνει με ασφάλεια η υποδοχή χωρίς διαρροή κατά την απομάκρυνση των υγρών, απολύτου στεγανότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει ασφαλείας αυτόματο εσωτερικό σύστημα κοπής των σάκων. | ΝΑΙ |  |  |
| Να είναι χωρητικότητας 2000 ml για σάκους συλλογής ούρων και 5000 ml για σάκους συλλογής υγρών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει κουμπί έκπλυσης, καθώς και οδηγίες καθαρισμού – απολύμανσης στην ελληνική γλώσσα . | ΝΑΙ |  |  |
| Εργονομικό σχεδιασμό, τέλειο φινίρισμα και στιλπνή επιφάνεια για την αποφυγή τραυματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Να διαθέτει πιστοποίηση του υλικού κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής και δωρεάν service στο χρόνο της εγγύησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Να παρέχει υπηρεσίες επισκευής και ανταλλακτικών. | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει την τοποθέτηση της συσκευής το κόστος του οποίου βαρύνει τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία, ………/………./2022

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)