ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 42.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α.  ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

- ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου

- ΕΡΓΟ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ  που συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης

- ΕΡΓΑΣΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα διακήρυξη

- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Το σύνολο των  ηλεκτρολογικών/ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, µηχανημάτων και συσκευών του Νοσοκομείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν µέσα στον χρόνο ισχύος της συµβάσεως, είτε εκτός αυτών.

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |
| O ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό αποτελούμενο από δύο (2) Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες (∆Ε) που θα καλύπτουν πρωινές και απογευματινές βάρδιες (8ωρης εργασίας), από Δευτέρα έως και Σάββατο μη συμπεριλαμβανομένων των επίσημων αργιών και Κυριακών, σε ένα έτος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το προσωπικό του σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας του απασχολούμενου υπαλλήλου. | ΝΑΙ |  |  |
| Το προσωπικό που θα διαθέτει ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα συνεργάζεται µε το µόνιµο προσωπικό του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και θα είναι στο πρόγραµµα του Νοσοκομείου που θα εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που θα παρέχουν οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες θα είναι η προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της παραγράφου Δ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδικότερα : |
| ηλεκτρικός υποσταθµός (πίνακες και πεδία διανοµής χαµηλής τάσεως ∆ΕΗ & ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, συστήµατα διόρθωσης συνφ). | ΝΑΙ |  |  |
| ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (α΄ στάδιο συντήρησης: καθημερινός οπτικός έλεγχος, έλεγχοι λαδιών, µπαταριών, καυσίµου, κτλ, δοκιμαστική λειτουργία κάθε εβδομάδα, τεχνικές επεµβάσεις µικρής κλίµακας σε έκτακτα περιστατικά) | ΝΑΙ |  |  |
| ηλεκτρικά δίκτυα και εγκαταστάσεις, καταναλώσεις φωτισµού & κίνησης - πινάκες χειρουργείων, ηλεκτρικές συσκευές (συντήρηση των υπαρχόντων δικτύων και δημιουργία νέων όπου απαιτείται, επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών στοιχείων της δοµής του ηλεκτρικού δικτύου) | ΝΑΙ |  |  |
| οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις & αυτοματισμοί που εξυπηρετούν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της παραγράφου Δ. | ΝΑΙ |  |  |
| πυρανίχνευσης (το τµήµα της ενσύρµατης εγκατάστασης και της αντικατάστασης των ανιχνευτών, µπαταριών κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| αντικεραυνικής προστασίας (προληπτικός οπτικός έλεγχος) | ΝΑΙ |  |  |
| τηλεφωνικές εγκαταστάσεις (κατανεµητές, τηλεφωνικές συσκευές, εσωτερικά δίκτυα δοµηµένης καλωδίωσης και δικτύων, συντήρηση, μετατροπές και εγκαταστάσεις νέων δικτύων όπου απαιτείται). | ΝΑΙ |  |  |
| συστήµατα ενδοσυνεννόησης-ενδοεπικοινω-νίας (ενσύρματο δίκτυο, συντήρηση των υπαρχόντων) | ΝΑΙ |  |  |
| δίκτυο κεραιών (συντήρηση του υπάρχοντος και δημιουργία νέου όπου απαιτείται) | ΝΑΙ |  |  |
| κάθε φύσης ηλεκτρικές συσκευές & εξοπλισµός οικιακού ή ξενοδοχειακού ή βιοµηχανικού τύπου (επισκευές και συντήρηση -πλην ιατρικών.) | ΝΑΙ |  |  |
| κάθε άλλη εγκατάσταση ή µηχάνηµα ή συσκευή που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική (πλην ιατρικών μηχανημάτων) | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης πριν αναλάβει µόνος του βάρδια, αν δεν γνωρίζει τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, πρέπει να εκπαιδευτεί από το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η εκπαίδευση θα διαρκέσει κατ’ ελάχιστο πέντε εργάσιμες ηµέρες και η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. Αν κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία ότι απαιτούνται περισσότερες ηµέρες εκπαίδευσης, η δαπάνη θα συνεχίζει να βαρύνει τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ |
| Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών: Οµώνυµο ή αντίστοιχο, τίτλο IEK ή Τεχνικού Επαγ-γελματικού Εκπαιδευτηρίου A' ή B' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του OAE∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ ή Πολυτεχνείο), αντίστοιχης ειδικότητας, o oπoίoς οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος | ΝΑΙ |  |  |
| ή |
| Οποιοδήποτε τίτλο µεταδευτεροβάθµιας IEK ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής η αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι o υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος* χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας ή Οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, o οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος | ΝΑΙ |  |  |
| ή |
| Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι o υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος* χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1. Ά∆ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ και ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος και τα προσόντα του προσωπικού που απαιτούνται είναι, Ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:Άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολό-γου 1ης οµάδας Α΄ ειδικότητας. Πενταετής τουλάχιστον βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία σε συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι παραπάνω άδειες και βεβαιώσεις θα κατατεθούν µαζί µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισµό. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα ονόματα και οι άδειες εργασίας των τεχνικών θα κατατεθούν από τους υποψήφιους αναδόχους μαζί με την προσφορά τους (φάκελος δικαιολογητικών). | ΝΑΙ |  |  |
| Οι τεχνικοί θα εγκατασταθούν στο συνεργείο των ηλεκτρολόγων. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |
| Οι κατηγορίες των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τις οποίες θα συντηρεί ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναφέρονται παρακάτω: |
| Δ1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (στα πεδία της χαµηλής τάσης) | ΝΑΙ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (πρώτο στάδιο ελέγχου) | ΝΑΙ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ που εξυπηρετούν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα του Νοσοκομείου | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ-ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ή ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ή | ΝΑΙ |  |  |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (πλην ΙΑΤΡΙΚΩΝ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα όρια ευθύνης του προσωπικού του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |
| Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ αφορά και περιλαμβάνει τη θέση σε λειτουργία, | ΝΑΙ |  |  |
| την παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| την αποκατάσταση βλαβών | ΝΑΙ |  |  |
| την προληπτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρμανσης, ατµού | ΝΑΙ |  |  |
| Επίσης η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωμάτων ασθενών ρευµάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Στους υπό λειτουργία χώρους πρέπει να εξασφαλίζεται, πλην των παραπάνω, και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωµάτων, πριζών και γενικότερα των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. | ΝΑΙ |  |  |
| Η συντήρηση θα είναι είτε προληπτική είτε επισκευαστική-διορθωτική, στα όρια ευθύνης του προσωπικού του αναδόχου που θα υπηρετεί στο Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για τη διατήρηση της οµαλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόµνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Η κανονική συντήρηση (επισκευαστική-διορθωτική) αφορά τη συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση µικρών ή μεγαλύτερων βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, όπως περιγράφεται παραπάνω, για την εκτέλεση των παραπάνω ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ ή τους εγκεκριμένους κανονισμούς ξένων χωρών (Ευρωπαϊκών ή της Αμερικής). | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ήτοι ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, υπό την έννοια της επιτήρησης και του ελέγχου των εργασιών, χωρίς αυτό να τον εξαιρεί από την υπευθυνότητα των εργασιών συντήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά τη λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την άμεση αποκατάσταση με δική του δαπάνη κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ή σε oπoιoδήπoτε τρίτο εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του η των εργασιών του. | ΝΑΙ |  |  |
| Σε περίπτωση βλάβης που οδηγήσει σε διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ως και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφαλείας των ασθενών και των εργαζομένων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα όλο το προσωπικό που θα του ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα επεμβαίνει σε μηχανήματα που είναι σε εγγύηση καλής λειτουργίας χωρίς την έγκριση των αρμόδιων του ΝOΣOΚOΜΕΙOΥ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται με τη Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία του NOΣOΚOΜΕΙOΥ και θα συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προσωπικό έμπειρο άριστα ειδικευμένο στο είδος του, υγιές, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό του NOΣOΚOΜΕΙOΥ, και το oπoίo θα τηρεί πιστά το ωράριο εργασίας και τις οδηγίες του NOΣOΚOΜΕΙOΥ και των κρατικών Αρχών. | ΝΑΙ |  |  |
| Σε περίπτωση που το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧOΥ, κατά την κρίση του ΕΡΓOΔΟΤΗ και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η Yπηρεσία για λόγους εύρυθμης λειτουργίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον AΝΑΔOΧO την αντικατάσταση του προσωπικού αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι επίσης υπεύθυνος για την εκπαίδευση των τεχνικών του για οποιαδήποτε εργασία ή διαδικασία χρειαστεί. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φροντίζει ώστε οι υπάλληλoί του να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με ζητήματα που υπέπεσαν στην αντίληψη του κατά την άσκηση της εργασίας τους και που άπτονται του ιατρικού απορρήτου, και αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και μετά το πέρας της συμβάσεως. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι υπάλληλοι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του Noσoκoμείoυ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με τους αρμοδίους του Noσoκoμείoυ με σκοπό την αναγραφή σ’ αυτό τυχόν παραλείψεων, προτάσεων κλπ., να επιβλέπει o ίδιος το έργο και να επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα του NOΣOΚOΜΕΙOΥ καθ’ όλο το οκτάωρο εργασίας του προσωπικού του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο απ' αυτόν στο NOΣOΚOΜΕΙO προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση η εργασιακή σχέση έχει με το NOΣOΚOΜΕΙO και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα των τυχόν αποσκευών τους κατά την αποχώρηση από το NOΣOΚOΜΕΙO. | ΝΑΙ |  |  |
| Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την Ελληνική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με το προσωπικό του NOΣOΚOΜΕΙOΥ και με τρίτους. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνο εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα φροντίζει ώστε οι υπάλληλoί του να μη φέρνουν στη δουλειά ξένα άτομα η συγγενικά τους, τα οποία τους καθυστερούν στην εργασία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τα αρμόδια όργανα του NOΣOΚOΜΕΙOΥ. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το εργατικό προσωπικό του, που είναι ασφαλισμένο από αυτόν στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| To NOΣOΚOΜΕΙO διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του AΝΑΔΟΧOΥ να εργαστεί, αν δεν αποδείξει o Ανάδοχος ότι είναι ασφαλισμένος, υποχρεούμενου του Αναδόχου να εφοδιάζει το Noσoκoμείo με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο AΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους με την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, Φόρους, υγεία και ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος πoινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που συμβεί στο προσωπικό του, κατά την άσκηση της εργασίας του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα υποβάλει στην Yπηρεσία κατάλογο του προσωπικού που θα εργαστεί για την εκτέλεση της, προσκομίζοντας πλήρη βιογραφικά στοιχεία όλων από τα οποία θα προκύπτει η τεχνική επάρκεια τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των από την παρούσα σύμβαση απoρρεoυσών υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (υπεργολαβία), καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό η νομικό πρόσωπο. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την κατάθεση της προσφοράς του να λάβει γνώση των χώρων, των συνθηκών, των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (υποβολή βεβαίωσης από την Τ.Υ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ |
| Η προµήθεια όλων των αναλωσίµων για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, όπως, ανταλλακτικά, εξαρτήματα, κλπ, θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ενώ η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, εκτός από τις περιπτώσεις βλαβών µε υπαιτιότητα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. | ΝΑΙ |  |  |
| Το προσωπικό του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που θα χορηγήσει ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ (σφυριά, κάβουρες, τσιμπίδες, κατσαβίδια, πένσες, Γερµανικά κλειδιά, κ.λ.π) | ΝΑΙ |  |  |
| Η. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ |
| Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύµφωνα µε : Την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία (Β.∆. 24 Νοε / 17 ∆εκ, 1953, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις). Τους ισχύοντες Κανονισµούς, προδιαγραφές κλπ. Του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΓ, κλπ. Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών. Τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής. | ΝΑΙ |  |  |
| Θ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
| Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν το βαθµό, τη συχνότητα και τον τρόπο εκπαίδευσης του τεχνικού τους προσωπικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σηµεία των Τεχνικών Προδιαγραφών (µε τη σειρά που αναγράφονται στο σχετικό παράρτηµα), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου που περιέχεται στη διακήρυξη. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσµευτικοί, µε ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση µη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. | ΝΑΙ |  |  |
| Ι. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
| Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκατεστημένα και να εφαρμόζει τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας κατά τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001/14001/45001/50001/27001, αντίγραφα των πιστοποιητικών σε ισχύ θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο συμμετέχων, στο διαγωνισμό, οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις ετήσιας διάρκειας κατά την τελευταία δεκαετία, σε νοσοκομεία αντίστοιχης δυναμικότητας και να προσκομίσει τα ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα που να πιστοποιούν τα ανωτέρω. | ΝΑΙ |  |  |