## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Πίνακας Συμμόρφωσης

|  | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Από πλευράς αρχιτεκτονικής δομής, ο χώρος των πλυντηρίων του Αναδόχου πρέπει να αποτελείται από τρείς (3) ζώνες που να προκύπτει από την κάτοψη του χώρου από την πολεοδομία ή την άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αστυνομική αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | α) Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθμιση των χώρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή και αποθήκευση του ακάθαρτου ιματισμού όπως π.χ.: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ξεχωριστά το καθένα), των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων κ.ο.κ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτή η ζώνη κατ’ ανάγκη πρέπει να χωρίζεται με το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα με διάδρομο, για να μην επιβαρύνει τον ιματισμό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας, της πλύσης του, με μικροβιακή χλωρίδα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | β) Η δεύτερη ζώνη (ακάθαρτη) πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού με συσκευές πλυντηρίων. Τα πλυντήρια θα πρέπει να είναι διπλής όψεως ώστε από πλευρά της δεύτερης ζώνης να μπαίνουν τα ακάθαρτα και από την πλευρά της τρίτης ζώνης να βγαίνουν τα καθαρά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | γ) Η τρίτη ζώνη (καθαρή) πρέπει να χωρίζεται με τη δεύτερη (ακάθαρτη) με πάσο και να οδηγεί στις εγκαταστάσεις των σιδηρωτηρίων-καθαρή ζώνη. Εδώ προηγούμενα γίνεται η αξιολόγηση του αποτελέσματος. Δηλαδή αν μετά το πλύσιμο έμειναν λεκέδες θα πρέπει να ακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα καθαρά ρούχα οδηγούνται στο τμήμα του σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους με κυλιόμενους ιμάντες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα πλυντήρια πρέπει να πληρούν τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τις διατάξεις του Υπουργείου Βιομηχανίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |
|  | Το πλύσιμο του ιματισμού του Νοσοκομείου θα πραγματοποιείται με απορρυπαντικά, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τα οποία θα εξασφαλίζουν απολύτως επαρκή και υγιεινό καθαρισμό, με την υποχρέωση ο ανάδοχος εργολάβος να καταθέσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως αυτά ορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στον ιματισμό του Νοσοκομείου (μη επαρκής καθαρισμός, εμφάνιση παθήσεων που οφείλονται στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, φθορά, ξέβαμμα κ.λ.π.) ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να αντικαταστήσει το υπάρχον χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό με νέο, το οποίο δεν θα δημιουργεί ανάλογα προβλήματα. Εξ' άλλου το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στους χώρους πλυντηρίων του εργολάβου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο οποίος υποχρεούται να επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση την αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του απορρυπαντικού που χρησιμοποιεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η θερμοκρασία πλύσεως του ιματισμού πρέπει να είναι πάνω από 71ο C για 25 λεπτά τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και χρόνος έκθεσης σ’ αυτή είναι σημαντικός για την καταστροφή των βλαστικών μορφών των μικροβίων. Επίσης η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90ο C. διότι καταστρέφει τον ιματισμό. Το πλύσιμο μπορεί να γίνει και σε θερμοκρασία μέχρι 50ο C με την προσθήκη ενώσεων χλωρίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου και στην περίπτωση αυτή θα κατατεθεί λογαριασμός νερού, ή άλλως να υπάρχει βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας για την καταλληλότητά του η οποία και πρέπει να κατατεθεί. Επίσης, μετά την πλύση πρέπει να γίνεται έλεγχος του αποτε-λέσματος και επί προβλημάτων να επακολουθεί επανα-προγραμματισμός της πλύσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσωπικό για κάθε ζώνη δεν πρέπει να αναμειγνύεται και υποχρεωτικά πρέπει να φέρει ειδική φόρμα και γάντια εργασίας και προστασίας, βάσει των υγειονομικών διατάξεων και να τηρούνται ειδικά βιβλιάρια υγείας προς επίδειξη μετά από αναζήτηση της επιτροπής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε ελέγχους όποτε αυτή το κρίνει. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται κατά την διαδικασία του πλυσίματος, η ανάμιξη ιματισμού του νοσοκομείου μας, με ιματισμό άλλου Νοσοκομείου η ιδρύματος που εξυπηρετεί ο ανάδοχος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ |  |  |  |
|  | Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται με ευθύνη, με προσωπικά έξοδά του, καθώς και με δικά του μεταφορικά μέσα. Ο ιματισμός θα μεταφέρεται και θα παραλαμβάνεται με όχημα του αναδόχου στο οποίο θα υπάρχει διαχωρισμός για τον καθαρό και τον ακάθαρτο ιματισμό ή κατά προτίμηση –και για τη σωστή διαχείριση του ιματισμού- θα χρησιμοποιούνται δύο αυτοκίνητα ένα για τον καθαρό και ένα για τον ακάθαρτο ιματισμό. Σε καμία περίπτωση δεν θα συνοδεύονται ή θα φιλοξενούνται μαζί (χωρίς κάποια ειδική προστασία) στο όχημα του ανάδοχου, ο ακάθαρτος με τον καθαρό ιματισμό. Αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι ως άνω αρχές, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τον ιματισμό με έξοδα του Ανάδοχου. Η διαδικασία παράδοσης του καθαρού ιματισμού, θα προηγείται της παραλαβής του ακάθαρτου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο καθαρός ιματισμός, που παραδίδεται από τον ανάδοχο και διαπιστώνεται ότι, φέρει ρύπους, ξένα σώματα (τρίχες, πήγματα αίματος κ.ο.κ), θα παρακρατείται και θα επιστρέφεται την επομένη στον ίδιο, για νέο κύκλο πλύσης, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Επίσης όλος συνολικά ο ιματισμός θα παραδίδεται πλυμένος, σιδερωμένος και συσκευασμένος ξεχωριστά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η παραλαβή του ακάθαρτου ιματισμού από το χώρο του Νοσοκομείου θα γίνεται καθημερινά στις 12:00 - 12:30 π.μ και η παράδοσή τους την επομένη μέχρι τις 12:30 π.μ. αυστηρά και μόνο στην επιτροπή παραλαβής – παράδοσης του ιματισμού όπως αυτή θα ορίζεται από το νοσοκομείο για την κάθε ημέρα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται μέσω αντιπροσώπου του, κατά την παραλαβή και παράδοση του ιματισμού, με κατάθεση των ανάλογων συνοδευτικών εγγράφων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οποιανδήποτε μη τεκμηριωμένη αριθμητική διαφορά, μεταξύ ακάθαρτου ιματισμού που παραδόθηκε και καθαρού που παραλήφθηκε, θα πρέπει άμεσα να αναπληρώνεται και θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος εργολάβος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει εντός 24 ωρών τον ίδιο αριθμό ιματισμού που παρέλαβε την προηγουμένη, με τα υλικά καλά πλυμένα, σιδερωμένα και συσκευασμένα ανά κατηγορία υλικού και με αναγραφή του είδους στη κάθε συσκευασία, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα τροχήλατα καρότσια, με τα οποία θα διακινείται, ο ακάθαρτος και καθαρός ιματισμός. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στην περίπτωση που κατά την παραλαβή του πλυμένου, σιδερωμένου και συσκευασμένου ιματισμού διαπιστωθεί ότι, έστω και ένα από τα είδη έχει υποστεί φθορά από υπαιτιότητα του συνεργείου που ανέλαβε το πλύσιμο και το σιδέρωμα, αυτή θα καταγράφεται και η αποζημίωση της αξίας της θα βαρύνει την αμοιβή του εργολάβου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η κοστολόγηση της αξίας του είδους θα γίνει από το Νοσοκομείο, η παρακράτηση δε του αντιστοίχου ποσού θα γίνεται από αντίστοιχο τιμολόγιο του συγκεκριμένου μήνα. Αυτό θα ισχύει και στην περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια έστω και ενός από τα είδη του ιματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι υπάρχει ιματισμός που χρήζει επιδιόρθωσης, θα τον παραδίδει χωριστά στο τμήμα ιματισμού, που θα προωθήσει αυτόν στο τμήμα του ραφείου, για τις αναγκαίες ενέργειες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η παραλαβή άπλυτων και η παράδοση πλυμένων υλικών, θα γίνεται εκτός των εργάσιμων ημερών και Σάββατο και Κυριακή καθώς και ημέρες αργίας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εάν κριθεί αναγκαίο από το Νοσοκομείο, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να καλύψει με όσα έκτακτα δρομολόγια απαιτούνται, για παράδοση έτοιμου καθαρού ιματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η σύμβαση που θα προκύψει από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διακοπεί άμεσα στην περίπτωση ολοκλήρωσης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο ή η αρμόδια Υ.ΠΕ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προϋπολογισμός για τη διάρκεια ενός (1) έτους συμπεριλαμβανομένων τα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο των Τεχνικών προδιαγραφών Πλύσεως και Σιδερώματος Ιματισμού θα ανέρθει έως του ποσού των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (248.658,44€) χωρίς Φ.Π.Α | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται στην παρούσα πρόσκληση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η ποσότητα, που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο (σε ετήσια βάση) αναλύεται λεπτομερώς, στον Πίνακα που ακολουθεί παρακάτω. | ΝΑΙ |  |  |